
#2发电机密封垫、绝缘螺杆、金属缠绕垫等物资采购询比文件
[bookmark: _GoBack] #2 Dokumen Permintaan Pengadaan Gasket Penyegel Generator dan Sekrup Isolasi
	一、基本情况
I. Informasi Dasar
1. 采购人：印尼华瑞电力有限公司
1. Pembeli:  PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI
2. 联系人：技术：贾光华，商务：于再军
2. Kontak: Teknis：Jia GuangHua, Komersial:Yu ZaiJun 
3. 报价专用邮箱：731465071@qq.com。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段报价文件（**公司）”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。
3. Alamat Email Penawaran Khusus: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir harus dikirimkan secara eksklusif ke alamat email ini; jika tidak, dokumen tersebut tidak akan diterima. Baris subjek email harus berjudul “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (**Perusahaan)”. Jangan kirim ulang penawaran; entitas pengadaan hanya akan menerima penawaran akhir yang dikirimkan.
澄清专用邮箱：731465071@qq.com。采购过程中若有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段投标疑问（**公司）”。
Email Klarifikasi: 731465071@qq.com. Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tanggapan tidak akan diberikan jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (Nama Perusahaan)”.
4. 采购内容：详见报价表。
4. Ruang Lingkup Pengadaan: Seperti tercantum dalam jadwal penawaran.
5. 采购方式：公开询比。
5. Metode Pengadaan: Tender Terbuka dan Perbandingan.
6. 评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。
6. Metode Evaluasi: Metode Harga Penawaran Terendah yang Dievaluasi. Calon pemasok yang berhasil akan direkomendasikan secara berurutan berdasarkan pemenuhan persyaratan pengadaan dan penawaran harga terendah.
7. [bookmark: OLE_LINK1]报价截止时间：2025年12月30日11：00点前（雅加达时间）。
7. Batas Waktu Penawaran: Sebelum pukul 11.00 tanggal 30 Desember 2025 (Waktu Jakarta).
8. 送货地址：PT. CHD Power Plant Operation Indonesia" PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selata。
8. Alamat Pengiriman: PT. CHD Power Plant Operation Indonesia “PLTU SUMSEL 8”, Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.  
9. 采购监督投诉受理邮箱:info-sumsel8@chdoc.co.id。
9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: info-sumsel8@chdoc.co.id.

二、报价说明
II. Spesifikasi Penawaran
1. 报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。
1. Penawaran peserta lelang harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya angkut dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, premi asuransi, dan semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang ke lokasi pengiriman yang ditunjuk oleh pembeli. Harga tetap harus tetap tidak berubah.
2. 特别注意：所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。
2. Catatan Khusus: Parameter dan spesifikasi barang yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan.  dan setiap penyimpangan dari barang yang ditawarkan harus dinyatakan dengan jelas.
3. 供货周期：2026年1月5日之前全部到货。如不满足，请注明供货到货时间，经确认后可继续参加评审。
3. Masa Pengiriman:Semua barang harus tiba paling lambat tanggal 5 Januari 2026. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, mohon sebutkan tanggal pengiriman. Setelah dikonfirmasi, Anda dapat melanjutkan partisipasi dalam ulasan.
4. 资格审查资料：提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。
4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen Identitas Pejabat Hukum.
5. 付款方式：货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。
5. Metode Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank setelah pengiriman dan penerimaan barang berhasil. Penyedia penawaran harus memiliki rekening bank korporasi.
6. 质保金：不适用。适用：合同总额的  ，期限  年。
6. Deposit Retensi:  Tidak berlaku.  Berlaku:   dari total kontrak, angka waktu:   tahun.
7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。
7. Pembeli tidak menjamin bahwa pemasok dengan harga terendah akan mendapatkan kontrak dan tidak akan memberikan penjelasan kepada penawar yang tidak berhasil. Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas tidak akan dievaluasi.

三、报价表
III. Formulir Penawaran

	序号
No. Seri
	物资名称
Nama Barang
	规格/型号
Spesifikasi/Model
	单位
Satuan
	数量
Jumlah
	单价（RP）
Harga Satuan (IDR)
	合价（RP）
Harga Total (IDR)
	备注
Catatan
	到货时间Waktu pengiriman

	1
	密封垫
	01J3601G01S84
	件
	4
	
	
	哈尔滨电机厂
	2026年1月5日

	2
	挡风垫
	01J3601G01S84
	件
	4
	
	
	
	

	3
	密封垫
	01J3601G01S84
	件
	2
	
	
	
	

	4
	密封垫
	01J3601G01S84
	件
	2
	
	
	
	

	5
	绝缘螺杆
	07D4460
	件
	36
	
	
	
	

	6
	绝缘螺母
	07D4456
	件
	36
	
	
	
	

	7
	碟型垫圈
	07D4424
	件
	36
	
	
	
	

	8
	绝缘销
	07D4459
	件
	36
	
	
	
	

	9
	密封垫
	07D4252
	件
	1
	
	
	
	

	10
	隔板
	05C2037
	件
	100
	
	
	
	

	11
	楔板
	07D4568
	件
	50
	
	
	
	

	12
	2mm涤波绳
	
	米
	200
	
	
	
	

	13
	止动垫圈
	8D10160354     ≈8
	个
	10
	
	
	
	

	14
	止动垫圈
	8010310002    212
	个
	10
	
	
	
	

	15
	止动垫圈
	8EA.951.773    16
	个
	10
	
	
	
	

	16
	外舌止动垫圈
	8EA.951.017    36/Q235
	个
	10
	
	
	
	

	17
	丁腈橡胶
	1.5米宽（厚5mm）
	KG
	150
	
	
	
	

	18
	环氧树脂绝缘螺栓套（螺杆，螺帽，垫片）
	环氧树脂螺杆：长126mm 直径16mm                                                                                                                                                                                            环氧树脂螺帽：长：32mm 直径24mm                                                                                                                                                                                          环氧树脂垫片：长：58mm 厚度6mm                                                                                                                                                                                         环氧树脂定位销：长：35mm 直径6mm
	套
	30
	
	
	[image: ][image: ][image: ]
	2026年1月5日

	19
	金属缠绕垫
	φ113×90×3.5mm  PN:2.0MPa
	片
	4
	
	
	沈阳市延伟电力设备配件有限公司，原厂采购
	2026年1月5日

	20
	金属缠绕垫
	φ117×95×3.5mm  PN:2.0MPa
	片
	2
	
	
	
	

	21
	金属缠绕垫
	φ86×75×5.5mm PN:2.0MPa
	片
	4
	
	
	
	

	22
	金属缠绕垫
	φ79×56×5.0mm PN:5.0MPa
	片
	4
	
	
	
	

	23
	金属缠绕垫
	φ50×35×5.0mm PN:4.0MPa
	片
	2
	
	
	
	

	24
	成型石墨密封垫
	φ42×26×8mm   
	个
	10
	
	
	
	

	25
	成型石墨密封垫
	φ30×20×8mm   
	个
	20
	
	
	
	

	26
	补汽阀密封环
	图号：CH01G.301.7.016          材质：R-26-IV
	个
	1
	
	
	哈透平电力科技(衢州)有限公司 、哈尔滨汽轮机厂 、沈阳市延伟电力设备配件有限公司或同等质量产品
	2026年1月10日

	小计
	

	PPN11%
	

	总计
	

	交货期
Periode pengiriman
	
	供应商名称
Nama Pemasok
	

	联系地址
Alamat Kontak
	

	                                                 
报价人：              （签字）                联系方式：
Penyedia Penawaran:  (Tanda Tangan)              Rincian Kontak:

报价单位：            （盖章）
Organisasi Penawaran:            (Stempel)

备注：1. 报价人应签字盖章扫描后上传到报价专用邮箱。
2. 报价人应附上营业执照、税务登记证、法人身份证明文件扫描件，如需清晰的需求图片，请联系商务人员。
Catatan: 1. Penyedia penawaran wajib menandatangani dan menempelkan stempel, kemudian memindai dan mengunggah dokumen ke alamat email penawaran yang ditentukan.
      2. Penyedia penawaran wajib melampirkan salinan yang telah dipindai dari izin usaha, sertifikat pendaftaran pajak, dan dokumen identitas wakil hukum，untuk gambar yang lebih jelas, silakan hubungi staf penjualan kami.





image1.png




image2.png




image3.png




