
2025年12月#2机组检查性大修第二次临时采购询比文件
Dokumen permintaan informasi untuk pengadaan sementara kedua Unit #2 untuk perbaikan besar-besaran pada bulan Desember 2025.
	一、基本情况
I. Informasi Dasar
1. 采购人：印尼华瑞电力有限公司
1. Pembeli:  PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI
2. 联系人：技术：贾光华，商务：于再军
2. Kontak: Teknis：Jia GuangHua Komersial:Yu ZaiJun 
3. 报价专用邮箱：731465071@qq.com。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段报价文件（**公司）”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。
3. Alamat Email Penawaran Khusus: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir harus dikirimkan secara eksklusif ke alamat email ini; jika tidak, dokumen tersebut tidak akan diterima. Baris subjek email harus berjudul “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (**Perusahaan)”. Jangan kirim ulang penawaran; entitas pengadaan hanya akan menerima penawaran akhir yang dikirimkan.
澄清专用邮箱：731465071@qq.com。采购过程中若有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段投标疑问（**公司）”。
Email Klarifikasi: 731465071@qq.com. Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tanggapan tidak akan diberikan jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (Nama Perusahaan)”.
采购内容：详见报价表。
4. Ruang Lingkup Pengadaan: Seperti tercantum dalam jadwal penawaran.
采购方式：公开询比。
5. Metode Pengadaan: Tender Terbuka dan Perbandingan.
评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。
6. Metode Evaluasi: Metode Harga Penawaran Terendah yang Dievaluasi. Calon pemasok yang berhasil akan direkomendasikan secara berurutan berdasarkan pemenuhan persyaratan pengadaan dan penawaran harga terendah.
[bookmark: OLE_LINK1]报价截止时间：2025年12月22日10：00点前（雅加达时间）。
7. Batas Waktu Penawaran: Sebelum pukul 10.00 tanggal 22 Desember 2025 (Waktu Jakarta).
送货地址：PT. CHD Power Plant Operation Indonesia" PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selata。
8. Alamat Pengiriman: PT. CHD Power Plant Operation Indonesia “PLTU SUMSEL 8”, Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.  
采购监督投诉受理邮箱:info-sumsel8@chdoc.co.id。
9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: info-sumsel8@chdoc.co.id.

二、报价说明
II. Spesifikasi Penawaran
报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。
1. Penawaran peserta lelang harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya angkut dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, premi asuransi, dan semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang ke lokasi pengiriman yang ditunjuk oleh pembeli. Harga tetap harus tetap tidak berubah.
特别注意：所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。
2. Catatan Khusus: Parameter dan spesifikasi barang yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan.  dan setiap penyimpangan dari barang yang ditawarkan harus dinyatakan dengan jelas.
3. 供货周期：以采购清单要求为准，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。
3. Masa Pengiriman:Waktu pengiriman untuk produk khusus akan tunduk pada persyaratan daftar pembelian. Jika waktu pengiriman lebih lambat dari waktu yang ditentukan, waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan setelah konfirmasi.
4. 资格审查资料：提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。
4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen Identitas Pejabat Hukum.
5. 付款方式：货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。
5. Metode Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank setelah pengiriman dan penerimaan barang berhasil. Penyedia penawaran harus memiliki rekening bank korporasi.
6. 质保金：不适用。适用：合同总额的  ，期限  年。
6. Deposit Retensi:  Tidak berlaku.  Berlaku:   dari total kontrak, angka waktu:   tahun.
7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。
7. Pembeli tidak menjamin bahwa pemasok dengan harga terendah akan mendapatkan kontrak dan tidak akan memberikan penjelasan kepada penawar yang tidak berhasil. Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas tidak akan dievaluasi.



三、报价表
III. Formulir Penawaran
	序号
No. Seri
	物资名称
Nama Barang
	规格/型号
Spesifikasi/Model
	单位
Satuan
	数量
Jumlah
	单价（RP）
Harga Satuan (IDR)
	合价（RP）
Harga Total (IDR)
	到货日期
Tanggal kedatangan
	备注
Catatan
	品牌及图片
Merek dan gambar

	1
	金属缠绕垫
	φ535×470×3.5mm  PN:2.0MPa
	片
	2
	
	
	2025-12-31
	指定厂家采购：沈阳市延伟电力设备配件有限公司。运输：空运
	沈阳市延伟电力设备配件有限公司

	2
	金属缠绕垫
	φ550×490×3.5mm PN:2.0MPa
	片
	4
	
	
	2025-12-31
	
	

	3
	金属缠绕垫
	φ510×430×3.5mm PN:2.0MPa
	片
	4
	
	
	2025-12-31
	
	

	4
	金属缠绕垫
	φ420×330×4.0mm PN:2.0MPa
	片
	2
	
	
	2025-12-31
	
	

	5
	成型石墨密封垫
	φ58×51×6mm   
	个
	4
	
	
	2025-12-31
	
	

	6
	成型石墨密封垫
	φ37×26×8mm   
	个
	40
	
	
	2025-12-31
	
	

	7
	成型石墨密封垫
	φ58×51×8mm   
	个
	8
	
	
	2025-12-31
	
	

	8
	成型石墨密封垫
	φ38×25×8mm   
	个
	40
	
	
	2025-12-31
	
	

	9
	联轴器螺栓
	图号：CCH02A.271.1.001-2
	条
	8
	
	
	2026-01-05
	
	

	10
	联轴器螺栓  
	图号：73.276.013
	条
	10
	
	
	2026-01-05
	
	

	11
	六角螺母
	图号：73.276.005
	个
	42
	
	
	2026-01-05
	
	

	12
	六角螺母
	图号：CCH02.271.2.002-2
	个
	16
	
	
	2026-01-05
	
	

	13
	六角螺母
	图号：CH01G.301.1.014          规格：M12                               材质：2Cr5MoV-Ⅱ
	个
	10
	
	
	2025-12-31
	
	

	14
	双头螺栓
	图号：CH01G.301.1.013          规格：M12                      材质：22Cr12NiMo1W1V-Ⅱ
	个
	10
	
	
	2025-12-31
	
	

	15
	O型圈
	51mm（外径）×6.0mm(线径)                  材质：氟橡胶（黑色）
	个
	20
	
	
	2025-12-31
	空运
	

	16
	轴套
	空压机M315-W8-2S配套(编号：22078422）
	套
	2
	
	
	2026-01-20
	原厂采购，原厂：英格索兰。休假人员带货
	英格索兰

	17
	轴封
	空压机M315-W8-2S配套(编号：89292445）
	套
	2
	
	
	2026-01-20
	
	

	18
	垫片
	空压机M315-W8-2S配套(编号：92876457）
	套
	3
	
	
	2026-01-20
	
	

	19
	O型圈
	空压机M315-W8-2S配套(编号：95023388）
	副
	2
	
	
	2026-01-20
	
	

	20
	O型圈
	空压机M315-W8-2S配套(编号：95022125）
	副
	4
	
	
	2026-01-20
	
	

	21
	皮带胶
	CEMENT SC2000 1KG/桶
	桶
	5
	
	
	2026-01-20
	印尼本地采购
	[image: ]

	[bookmark: _GoBack]22
	法兰软连接
	软连接净尺寸（长：360mm 宽：320mm 高120mm         法兰宽度：50mm （不用钻孔）  材质：聚乙烯橡胶
	个
	20
	
	
	2026-01-20
	
	[image: ]

	23
	法兰软连接
	软连接净尺寸（长：400mm 宽：370mm 高140mm）         法兰宽度：50mm （不用钻孔）材质：聚乙烯橡胶
	个
	10
	
	
	2026-01-20
	
	

	24
	法兰软连接
	软连接净尺寸（长：540mm 宽：350mm 高150mm）        法兰宽度：50mm （不用钻孔）材质：聚乙烯橡胶
	个
	5
	
	
	2026-01-20
	
	

	25
	闸阀
	Z41T-16   DN125  1.6MPa
	件
	4
	
	
	2026-01-20
	
	[image: ][image: ]

	26
	闸阀
	Z41T-16  DN100  1.6MPa
	只
	4
	
	
	2026-01-20
	
	

	27
	平面密封胶 flat sealant
	TOSAN-1587 310mL蓝色 Loctite 587
	支
	10
	
	
	2026-01-20
	
	

	28
	硅橡胶平面密封剂 
	1596 100G Loctite 596  80ml
	支
	40
	
	
	2026-01-20
	
	

	29
	切割片 
	Φ100×1.2×16mm
	片
	200
	
	
	2026-01-20
	
	

	30
	切割片 
	Φ115×1.2×22mm
	片
	200
	
	
	2026-01-20
	
	

	31
	输送皮带冷硫化加强型修补胶条
（带织物层）
	100*10000mm     10000mm/卷
	卷
	4
	
	
	2026-01-20
	
	

	32
	输送皮带冷硫化胶水
	蒂普拓普  SC2000粘接剂
	套
	10
	
	
	2026-01-20
	
	

	33
	PU透明管
	φ6mm外径×φ4mm内径
	米
	200
	
	
	2026-01-20
	
	

	34
	PU透明管
	φ8mm外径×φ5mm内径
	米
	200
	
	
	2026-01-20
	
	

	35
	气动快插螺纹直通
	C070201028  8-02 1/4管螺纹
	个
	20
	
	
	2026-01-20
	
	

	36
	气动快插螺纹直通
	C070201029  8-03 3/8管螺纹
	个
	20
	
	
	2026-01-20
	
	

	37
	气动快插螺纹直通
	C070201030  8-01 1/8管螺纹
	个
	20
	
	
	2026-01-20
	
	

	38
	不锈钢螺母
	M14*1
	个
	50
	
	
	2026-01-20
	
	

	39
	平扣式注油嘴
	铜    M6*0.75mm
	个
	40
	
	
	2026-01-20
	
	

	40
	平扣式注油嘴
	铜    M8*1mm
	个
	40
	
	
	2026-01-20
	
	

	41
	平扣式注油嘴
	铜     M10*1mm
	个
	40
	
	
	2026-01-20
	
	

	42
	平扣式注油嘴
	铜     M14*1.5 mm
	个
	40
	
	
	2026-01-20
	
	

	43
	平扣式注油嘴
	铜     M16*1.5 mm
	个
	40
	
	
	2026-01-20
	
	

	44
	直头黄油嘴
	铜    M6*0.75mm
	个
	40
	
	
	2026-01-20
	
	

	45
	直头黄油嘴
	铜    M8*1mm
	个
	40
	
	
	2026-01-20
	
	

	46
	直头黄油嘴
	铜    M10*1mm
	个
	40
	
	
	2026-01-20
	
	

	47
	直头黄油嘴
	铜    M12*1.25mm
	个
	40
	
	
	2026-01-20
	
	

	小计
	

	PPN11%
	

	总计
	

	交货期
Pengiriman tepat waktu
	满足采购清单的到货要求Memenuhi persyaratan pengiriman dari daftar pembelian.

	供应商名称
Nama Pemasok
	

	联系地址
Alamat Kontak
	

	
报价人：              （签字）                联系方式：
Penyedia Penawaran:  (Tanda Tangan)              Rincian Kontak:

报价单位：            （盖章）
Organisasi Penawaran:            (Stempel)

备注：1. 报价人应签字盖章扫描后上传到报价专用邮箱。
2. 报价人应附上营业执照、税务登记证、法人身份证明文件扫描件，如需清晰的需求图片，请联系商务人员。
Catatan: 1. Penyedia penawaran wajib menandatangani dan menempelkan stempel, kemudian memindai dan mengunggah dokumen ke alamat email penawaran yang ditentukan.
      2. Penyedia penawaran wajib melampirkan salinan yang telah dipindai dari izin usaha, sertifikat pendaftaran pajak, dan dokumen identitas wakil hukum，untuk gambar yang lebih jelas, silakan hubungi staf penjualan kami.
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