2026年1月备品备件采购询比文件

Dokumen permintaan pengadaan suku cadang untuk Januari 2026

一、基本情况 I. Informasi Dasar 1. 采购人：印尼华瑞电力有限公司 1. Pembeli: PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI 2. 联系人：技术：贾光华，商务：于再军 2. Kontak: Teknis：Jia GuangHua Komersial:Yu ZaiJun 3. 报价专用邮箱：731465071@qq.com。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段报价文件（**公司）”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。 3. Alamat Email Penawaran Khusus: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir harus dikirimkan secara eksklusif ke alamat email ini; jika tidak, dokumen tersebut tidak akan diterima. Baris subjek email harus berjudul “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (**Perusahaan)”. Jangan kirim ulang penawaran; entitas pengadaan hanya akan menerima penawaran akhir yang dikirimkan. 澄清专用邮箱：731465071@qq.com。采购过程中若有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段投标疑问（**公司）”。 Email Klarifikasi: 731465071@qq.com. Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tanggapan tidak akan diberikan jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (Nama Perusahaan)”. 采购内容：详见报价表。 4. Ruang Lingkup Pengadaan: Seperti tercantum dalam jadwal penawaran. 采购方式：公开询比。 5. Metode Pengadaan: Tender Terbuka dan Perbandingan. 评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。 6. Metode Evaluasi: Metode Harga Penawaran Terendah yang Dievaluasi. Calon pemasok yang berhasil akan direkomendasikan secara berurutan berdasarkan pemenuhan persyaratan pengadaan dan penawaran harga terendah. 报价截止时间：2026年1月24日17：00点前（雅加达时间）。 7. Batas Waktu Penawaran: Sebelum pukul 17:00 pagi pada tanggal 24 Januari 2026 (Waktu Jakarta). 送货地址：PT. CHD Power Plant Operation Indonesia" PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selata。 8. Alamat Pengiriman: PT. CHD Power Plant Operation Indonesia “PLTU SUMSEL 8”, Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. 采购监督投诉受理邮箱:info-sumsel8@chdoc.co.id。 9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: info-sumsel8@chdoc.co.id. 二、报价说明 II. Spesifikasi Penawaran 报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。 1. Penawaran peserta lelang harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya angkut dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, premi asuransi, dan semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang ke lokasi pengiriman yang ditunjuk oleh pembeli. Harga tetap harus tetap tidak berubah. 特别注意：所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。 2. Catatan Khusus: Parameter dan spesifikasi barang yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan. dan setiap penyimpangan dari barang yang ditawarkan harus dinyatakan dengan jelas. 3. 供货周期：以采购清单要求为准，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。 3. Masa Pengiriman:Waktu pengiriman untuk produk khusus akan tunduk pada persyaratan daftar pembelian. Jika waktu pengiriman lebih lambat dari waktu yang ditentukan, waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan setelah konfirmasi. 4. 资格审查资料：提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。 4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen Identitas Pejabat Hukum. 5. 付款方式：分批次付款，货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。 5. Metode Pembayaran: Pembayaran secara mencicil，pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank setelah pengiriman dan penerimaan barang berhasil. Penyedia penawaran harus memiliki rekening bank korporasi. 6. 质保金：不适用。适用：合同总额的3%，期限6个月。 6. Deposit Retensi: Tidak berlaku. Berlaku: 3% dari total nilai kontrak, dengan jangka waktu 6 bulan.. 7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。 7. Pembeli tidak menjamin bahwa pemasok dengan harga terendah akan mendapatkan kontrak dan tidak akan memberikan penjelasan kepada penawar yang tidak berhasil. Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas tidak akan dievaluasi.

三、报价表

III. Formulir Penawaran

| 序号 No. Seri | 物资名称 Nama Barang | 规格/型号 Spesifikasi/Model | 单位 Satuan | 数量 Jumlah | 单价（RP） Harga Satuan (IDR) | 合价（RP） Harga Total (IDR) | 到货日期 Tanggal kedatangan | 备注 Catatan | 品牌及图片 Merek dan gambar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空侧密封油过滤器滤芯 | Z1e305766BB-01 | 支 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  | 如需图片，请联系商务人员 |
| 2 | 氢侧密封油过滤器滤芯 | Z1e305766BB-02 | 支 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 3 | （A、B）小机调节油滤芯（左、右） | 2Y-5685-9158-99 | 支 | 4 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 4 | 顶轴油泵入口滤芯 | SFX-500X10 | 只 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 5 | 闭式水换热器密封条 | AN45L2-ISN 360条/套 材质：氟橡胶 | 条 | 200 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 6 | 密封油站换热器密封条 | SR2MG-16EX/2 62条/套 材质：氟橡胶 | 条 | 62 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 7 | 小机油站换热器密封条 | N35MGS-10EX/3 110条/套 材质：氟橡胶 | 条 | 110 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 8 | 密封填料A Φ90/Φ70 | 哈汽图号：CH01G.301.2.002 | 件 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 9 | 密封填料B Φ90/Φ70 | 哈汽图号：CH01G.301.2.001 | 件 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 10 | 垫片 | 哈汽图号：CCH01C.306.004-1 | 件 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 11 | 密封垫片 | 哈汽图号：CCH01C.306.006-1 | 件 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 12 | 双头螺栓M36 | G66.1403.005（反相6级） 材质：42CrMo-Ⅳ | 件 | 4 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 13 | 定位双头螺栓M36 | G66.1403.004（反相6级） 材质：42CrMo-Ⅳ | 件 | 4 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 14 | 双头螺栓M36 | G66.1403.003（反相6级） 材质：42CrMo-Ⅳ | 件 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 15 | 六角螺栓M12×25 | CCH01.038.3.003-1 材质：35CrMoA-Ⅱ | 件 | 8 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 16 | 金属石墨缠绕垫 | φ530×450×4mm PN：2.0MPa | 个 | 4 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 17 | 金属缠绕垫 | φ570×500×4mm | 片 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 18 | 金属缠绕垫 | φ375×345×3.2mm PN:4.0MPa | 片 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 19 | 金属缠绕垫 | φ156×122×4.5mm PN:6.0MPa | 片 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 20 | 不锈钢管 | 哈汽图号：CHO1G.328.002 规格：Φ28×4mm 材质：06Cr19Ni10 耐压21MPa 6米/根 | 根 | 3 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 21 | 开式冷却水泵机封 | 泵型号：OTS500-510B 配套机械密封型号： SPMC-510B-101 | 套 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 22 | 闭式冷却水泵机封 | 泵型号：OTS350-430 配套机械密封型号： SPMC-430A-101 | 套 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 23 | 升降式止回阀 | H40-61YP91 PN4.0 DN40 550℃ | 台 | 4 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 24 | 轴承 | SKF 6317 | 只 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 25 | 轴承 | SKF 6316 | 只 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 26 | 轴承 | SKF NU316 | 只 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 27 | 截止阀 | J61Y-320 PN: 32Mpa DN:32 介质温度：≤450℃ | 支 | 4 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 28 | 内六角螺栓 | M16×55mm 材质：25Cr2MoVA | 条 | 8 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 29 | 不锈钢焊接波纹管截止阀 | 型号：DFAWJ25BW16 PN1.6MPa DN25 阀门长度150mm | 只 | 2 |  |  | 2026-08-31 | 建议购置东方一力及同等质量阀门 |  |
| 30 | 不锈钢波纹管截止阀 | WJ15F1.6P DN15 法兰连接 阀门长度128mm | 只 | 2 |  |  | 2026-08-31 | 建议购置东方一力及同等质量阀门 |  |
| 31 | 不锈钢波纹管截止阀 | WJ15F1.6P DN50 法兰连接 阀门长度228mm | 只 | 4 |  |  | 2026-08-31 | 建议购置东方一力及同等质量阀门 |  |
| 32 | 轴承 | 型号： SKF 3308 A | 件 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 33 | 轴承 | 型号： SKF NU 308 ECP | 件 | 2 |  |  | 2026-08-31 |  |  |
| 34 | 磨煤机加载液压缸 | HC-D250-110-300 出厂编号：1909F68 | 套 | 2 |  |  | 2026-05-01 |  |  |
| 35 | 加载蓄能器皮囊 | 与 NXQ-A-20/31.5N 蓄能器配套 | 件 | 10 |  |  | 2026-05-01 |  |  |
| 36 | 磨煤机液压油站换热器 | 5084284001 | 套 | 2 |  |  | 2026-05-01 |  |  |
| 37 | 电机接线柱 | 加厚Y80-90 | 个 | 50 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 38 | 电机接线柱 | 加厚Y100-132 | 个 | 50 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 39 | 电机接线柱 | 加厚Y160-180 | 个 | 50 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 40 | 电机接线柱 | 加厚Y250-280 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 41 | 电机接线柱 | 加厚Y315-350 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 42 | 电机接线柱 | 加厚Y355-400 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 43 | 电机接线柱 | Y2-132 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 44 | 电机接线柱 | Y2-160 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 45 | 电机接线柱 | Y2-180方形 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 46 | 电动机风扇叶片 | Y80-4/内径19 | 个 | 50 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 47 | 电动机风扇叶片 | Y90-4/内径24 | 个 | 50 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 48 | 电动机风扇叶片 | Y100-4/内径28 | 个 | 50 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 49 | 电动机风扇叶片 | Y112-4/内径28 | 个 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 50 | 电动机风扇叶片 | Y132-4/内径38 | 个 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 51 | 电动机风扇叶片 | Y160-4/内径43 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 52 | 电动机风扇叶片 | Y180-4/内径52 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 53 | T8灯管 | T8灯管 18W | 根 | 200 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 54 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 3A/250VAC (带底座 14脚)（继电器带灯） | 个 | 20 |  |  | 2026-04-10 |  |  |
| 55 | 动力保险 | NGTC2 RS33 aR400A | 个 | 20 |  |  | 2026-04-10 | 原厂采购：青岛天德缘贸易有限公司。需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 56 | UPS IGBT驱动板 | 2003-0086-0110（B板） 1D:31301788 | 块 | 2 |  |  | 2026-04-10 | 原厂采购：青岛天德缘贸易有限公司。需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 57 | UPS IGBT驱动板 | 2003-0085-0110（A板） | 块 | 2 |  |  | 2026-04-10 | 原厂采购：青岛天德缘贸易有限公司。需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 58 | IGBT | 2MBI400VB-060-50 400A 600V | 个 | 8 |  |  | 2026-04-10 | 原厂采购：青岛天德缘贸易有限公司。需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 59 | 整流二极管模块 | NKD 160/16A 9U | 个 | 4 |  |  | 2026-04-10 | 原厂采购：青岛天德缘贸易有限公司。需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 60 | 风扇 | AFX-155023 220/240V 0.24/27 50/60Hz 36/38W | 个 | 4 |  |  | 2026-04-10 | 原厂采购：青岛天德缘贸易有限公司。需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 61 | 接触器 | LC1 CJX2-D150 线圈电压：220/230V 50/60Hz | 个 | 2 |  |  | 2026-04-10 | 原厂采购：青岛天德缘贸易有限公司。需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 62 | 接触器 | SC-E7P 线圈电压：DC220V | 个 | 2 |  |  | 2026-04-10 | 原厂采购：青岛天德缘贸易有限公司。需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 63 | 切换电阻板 | 2002-0069-0110 SDP-PR-3E V1.1 ERP:31301704 | 块 | 1 |  |  | 2026-04-10 | 原厂采购：青岛天德缘贸易有限公司。需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 64 | 软启电阻板 | 2002-0019-0111 ID:31301859 | 块 | 1 |  |  | 2026-04-10 | 原厂采购：青岛天德缘贸易有限公司。需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 65 | 直流控制继电器板 | 2012-0031-0110 ERP:31301513 | 块 | 1 |  |  | 2026-04-10 | 原厂采购：青岛天德缘贸易有限公司。需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 66 | 软启电阻板 | 20002-0054-0110 SDP-PR-3E V1.1 ERP:31301704 | 块 | 1 |  |  | 2026-04-10 | 原厂采购：青岛天德缘贸易有限公司。需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 67 | 电源模块（V80） | KS D211 B101 | 块 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 68 | 电源模块（G100） | QUINT-PS-100-240VAC/24VDC | 块 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 69 | 电源模块（U100） | SFN 4TX/FX ST | 块 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 70 | 电源装置 | QUINT-PS/1AC/24DC/10 Input:100-240AC output:24VDC 10A | 个 | 1 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司，需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 71 | 电源分配器 | MICO 4.6 通道数量4 | 个 | 4 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司，需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求 |  |
| 72 | 继电器 | BJ8 BB 24VDC | 个 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 73 | 中间继电器 | CR-M024DC3L(带底座) | 个 | 3 |  |  | 2026-01-30 |  |  |
| 74 | 中间继电器 | CR-M024DC3(带底座)（继电器带灯） | 个 | 3 |  |  | 2026-01-30 |  |  |
| 75 | 接触器 | AF26-30-00-12(DC110V)（继电器带灯） | 个 | 2 |  |  | 2026-01-30 |  |  |
| 76 | 断路器 | MS132-4(设置电流范围：2.5-4.0A)（继电器带灯） | 个 | 3 |  |  | 2026-01-30 |  |  |
| 77 | 双位置继电器 | HBDLL-92B/2 DC110V | 个 | 3 |  |  | 2026-03-16 | 请按现场实际图片及设备型号购买 |  |
| 78 | 平台灯 | GF9051/70W/LED | 个 | 15 |  |  | 2026-03-16 | 参考厂家：紫光照明 |  |
| 79 | 密封垫 | 01J3601G01S84 | 件 | 4 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 80 | 挡风垫 | 01J3601G01S84 | 件 | 4 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 81 | 密封垫 | 01J3601G01S84 | 件 | 2 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 82 | 密封垫 | 01J3601G01S84 | 件 | 2 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 83 | 绝缘螺杆 | 07D4460 | 件 | 36 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 84 | 绝缘螺母 | 07D4456 | 件 | 36 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 85 | 碟型垫圈 | 07D4424 | 件 | 36 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 86 | 绝缘销 | 07D4459 | 件 | 36 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 87 | 密封垫 | 07D4252 | 件 | 1 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 88 | 隔板 | 05C2037 | 件 | 100 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 89 | 楔板 | 07D4568 | 件 | 50 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 90 | 2mm涤波绳 |  | 米 | 200 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 91 | 止动垫圈 | 03A6107S84 序号4 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 92 | 止动垫圈 | 03A6107S84 序号6 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 93 | 内端盖中分面螺栓垫圈 | 图号不详 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 94 | 外舌止动垫圈 | 哈电图号：Z0c00085G03S84- 序号6 36/Q235 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 | 原厂采购：哈尔滨电机厂有限责任公司 |  |
| 95 | 振动监测器 | 申克 VIBROCONTROL 6000 COMPACT MONITOR | 台 | 1 |  |  | 2026-03-16 | 参考厂家：德国申克 |  |
| 96 | 氧化锆 | Thermo scientific TXO-1000直插式 | 支 | 1 |  |  | 2026-03-16 | 参考厂家：赛默飞 |  |
| 97 | 过滤器 | QAF2000+QAL2000 MAX PRESS 1.0MPA | 套 | 3 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 98 | 油动机行程传感器LVDT | HTACC-LT-609Z型油动机行程传感器 量程：0-250mm | 套 | 2 |  |  | 2026-03-16 | 参考厂家：哈尔滨汽轮机厂与无锡市河垺传感器有限公司联合生产 |  |
| 99 | 普通型侧装式磁性液位计 | 型号：UHZ-57/CUB-1880 | 套 | 1 |  |  | 2026-03-16 | 参考厂家：上海远望液位计有限公司 |  |
| 100 | 位置转换模块 | JDPCM-XS | 个 | 2 |  |  | 2026-03-16 | 参考厂家：天津市津达执行器有限公司 |  |
| 101 | 24V电源模块 | HDR-30-24 输入:100～240VAC 输出:24VDC1.5A | 块 | 1 |  |  | 2026-03-16 | 参考厂家：MEAN WELL |  |
| 102 | 电源切换装置 | 型号:依顿 EATS16.规格：200-240VAC，16A,50/60Hz | 台 | 1 |  |  | 2026-03-16 | 参考厂家：品牌：依顿 |  |
| 103 | 声波发生器密封组件 | KZA30754 | 套 | 1 |  |  | 2026-03-16 | 参考厂家：北京万讯博汇能源技术有限公司 |  |
| 104 | 空气放大器密封组件 | KZA31048 | 套 | 1 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 105 | 逆止阀 | KZ 31056 | 个 | 1 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 106 | 泄压电磁阀维修包 | KZ033353 | 套 | 1 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 107 | 1/4寸高压管 | KZ030334 | 根 | 1 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 108 | 接触器控制模块 | JDJK-I（天津市津达执行器有限公司） | 块 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 109 | 探头加热器 | PN：53010036 CEMS采样探头 | 套 | 1 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 110 | 转速探头 | ST00863-130-03-02-050 延长线：铠装4m，螺纹：M16X1 | 个 | 2 |  |  | 2026-03-16 | 参考厂家：江阴泰兰电子仪表有限公司 |  |
| 111 | 温度变送器 | 型号：SIEMENS温度传感器QAA2071，壁挂式。输入电压：DC 13.5-35V，输出信号4-20mA. | 块 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 112 | 电磁阀 | G553A018MS | 支 | 12 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 113 | 空预器间隙激光传感器 | 型号：JGS-600 工作电压 DC4V 精度±0.5mm | 台 | 1 |  |  | 2026-03-16 | 参考厂家：西安智通自动化技术开发公司 |  |
| 114 | 电源模块 | 空预器间隙传感器汽电源 GJCD-6-24 | 台 | 1 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 115 | 减压阀 | FISHER 67CF-1663-38672 MAX 250PSI RANGE 0-125PSI | 台 | 10 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 116 | 电磁阀 | SCG531C017MS(单线包，线包插入孔径G1/4) | 块 | 2 |  |  | 2026-03-16 | 参考厂家：ASCO |  |
| 117 | 二次过滤器 | 型号KM-G-02 | 套 | 2 |  |  | 2026-03-16 | 参考厂家：米格尔（定制） |  |
| 118 | 光纤收发器 | HTB-1100S 10/100BASE-T TO 100BASE-FX | 台 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 119 | 电减机含电机（阳极振打） | XLED63 595-0.37/1P55减速机（每套配送偏心套1套，含轴承） | 套 | 2 |  |  | 2026-05-30 | 原厂采购：常州市科协减速机制造有限公司，原厂购买，非原厂备件因尺寸差异与现场设备无法适配，供货商出具原厂证明，合格证，原厂供货单，不接受复制，替代。 |  |
| 120 | 电减机含电机（阴极振打） | XLED63-1505--0.37/1P55减速机（每套配送偏心套1套，含轴承） | 套 | 2 |  |  | 2026-05-30 |  |  |
| 121 | 吸收塔入口膨胀节蒙皮 | 13680x3990x500(结构由内到外: 9层 第一层：3.0mm杜邦氟橡胶（双面氟橡胶） 第二层：3.0mm杜邦氟橡胶（双面氟橡胶） 第三层：24目 0.3mm316L不锈钢网 第四层：2.5mm夹丝陶瓷布 第五层：0.5mm特氟龙布 第六层：1.5mm铝箔纤维布 第七层：0.3mm聚四氟乙烯膜层 第八层：2.5mm陶瓷纤维毯 第九层：2.0mm夹丝氟橡胶 配送压条，螺栓，排水短接（短接材质：不锈钢2205，连接螺栓材质：1.4529），密封胶，密封条，安装工具；现场指导安装。质保：五年。在质保期内出现质量问题免费更换。 | 套 | 1 |  |  | 2026-05-30 | 推荐：1.山东元更电力科技有限责任公司 2.宁夏熠鑫达自动化设备有限公司 3.武汉晨阳新复合材料有限公司 |  |
| 122 | 吸收塔出口膨胀节蒙皮 | 11070x5290x600(结构由内到外:9层 第一层：3.0mm杜邦氟橡胶（双面氟橡胶） 第二层：3.0mm杜邦氟橡胶（双面氟橡胶） 第三层：24目 0.3mm316L不锈钢网 第四层：2.5mm夹丝陶瓷布 第五层：0.5mm特氟龙布 第六层：1.5mm铝箔纤维布 第七层：0.3mm聚四氟乙烯膜层 第八层：2.5mm陶瓷纤维毯 第九层：2.0mm夹丝氟橡胶 配送压条，螺栓，排水短接（短接材质：不锈钢2205，连接螺栓材质：1.4529），密封胶，密封条，安装工具；现场指导安装。质保：五年。在质保期内出现质量问题免费更换。 | 套 | 1 |  |  | 2026-05-30 | 推荐：1.山东元更电力科技有限责任公司 2.宁夏熠鑫达自动化设备有限公司 3.武汉晨阳新复合材料有限公司 |  |
| 123 | FGD出口膨胀节蒙皮 | 5500x9550x500(结构由内到外:9层 第一层：3.0mm杜邦氟橡胶（双面氟橡胶） 第二层：3.0mm杜邦氟橡胶（双面氟橡胶） 第三层：24目 0.3mm316L不锈钢网 第四层：2.5mm夹丝陶瓷布 第五层：0.5mm特氟龙布 第六层：1.5mm铝箔纤维布 第七层：0.3mm聚四氟乙烯膜层 第八层：2.5mm陶瓷纤维毯 第九层：2.0mm夹丝氟橡胶 配送压条，螺栓，排水短接（短接材质：不锈钢2205，连接螺栓材质：1.4529），密封胶，密封条，安装工具；现场指导安装。质保：五年。在质保期内出现质量问题免费更换。 | 套 | 1 |  |  | 2026-05-30 | 推荐：1.山东元更电力科技有限责任公司 2.宁夏熠鑫达自动化设备有限公司 3.武汉晨阳新复合材料有限公司 |  |
| 124 | 捞渣机驱动马达高压软管（含接头） | 图号：G592E1DG332923-X | 根 | 4 |  |  | 2026-05-30 | 原厂采购:青岛达能，其他厂家备件因尺寸、材质差异与现场设备无法适配，供货商原厂发货盖章证明，原厂合格证，产品出厂检验报告 |  |
| 125 | 捞渣机驱动马达高压软管（含接头） | 图号：G592DBE1333323-X | 根 | 2 |  |  | 2026-05-30 | 原厂采购:青岛达能，其他厂家备件因尺寸、材质差异与现场设备无法适配，供货商原厂发货盖章证明，原厂合格证，产品出厂检验报告 |  |
| 126 | 捞渣机驱动马达高压软管（含接头） | 图号：G892E350363127-X | 根 | 8 |  |  | 2026-05-30 | 原厂采购:青岛达能，其他厂家备件因尺寸、材质差异与现场设备无法适配，供货商原厂发货盖章证明，原厂合格证，产品出厂检验报告 |  |
| 127 | 捞渣机驱动马达高压软管（含接头） | G892DOE116327-X | 根 | 4 |  |  | 2026-05-30 | 原厂采购:青岛达能，其他厂家备件因尺寸、材质差异与现场设备无法适配，供货商原厂发货盖章证明，原厂合格证，产品出厂检验报告 |  |
| 128 | 浸水轮密封组件 | 编号：020101090067配套组件 | 套 | 8 |  |  | 2026-05-30 | 原厂采购:青岛达能，其他厂家备件因尺寸、材质差异与现场设备无法适配，供货商原厂发货盖章证明，原厂合格证，产品出厂检验报告 |  |
| 129 | 冷油器 | KAMUIFS（SAC-425UI T）PN1.2-1.6MPa | 套 | 2 |  |  | 2026-05-30 | 原厂采购：Foshan-Kanmui Exchanger Co，其他品牌备件因尺寸差异与现场设备无法适配，供货商原厂发货盖章证明，原厂合格证，产品出厂检验报告 |  |
| 130 | Carel EVD 显示器（Carel EVD Display） | EVD IS00CN0 | 个 | 2 |  |  | 2026-03-31 | 可当地采购 |  |
| 131 | 电子膨胀阀控制（Electronic Expansion Valve Control ） | EVD0000E10 EVD Evolution Universal | 个 | 3 |  |  | 2026-03-31 | 可当地采购 |  |
| 132 | 风扇用三相异步电动机（Motor Fan） | 电机型号/TPeYSF.15006(1013325001144)输出功率/Output 1500W 效率/ET.79.8%（3级/Clzss 3)380V,50Hz，4.0A，924r\min | 个 | 3 |  |  | 2026-03-31 |  |  |
| 133 | 风阀执行器（Electric Valve Air Actuator） | M9108-AGC-2 供电与功耗：AC/DC 24V，50/60Hz，功耗6.5VA。 扭矩与动作时间：输出扭矩8 N·m（70 in-lb），动作时间25~50秒 。 防护与环境：IP42防护等级，工作温度-20℃~50℃。 | 个 | 6 |  |  | 2026-03-31 | 可当地采购 |  |
| 134 | 电动膨胀阀（Electric Expansion Valve） | E5VA2AST00 | 个 | 5 |  |  | 2026-03-31 |  |  |
| 135 | 内丝90°弯头 | 不锈钢304 DN25（1"） | 个 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 136 | 内丝直接 | 不锈钢304 DN25（1"） | 个 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 137 | 外丝直接 | 不锈钢304 DN25（1"） | 个 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 138 | 内丝活接 | 不锈钢304 DN25（1"） | 个 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 139 | 内丝等径三通 | 不锈钢304 DN25（1"） | 个 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 140 | 内丝90°弯头 | 不锈钢304 DN20(3/4〞) | 个 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 141 | 内丝直接 | 不锈钢304 DN20(3/4〞) | 个 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 142 | 外丝直接 | 不锈钢304 DN20(3/4〞) | 个 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 143 | 内丝活接 | 不锈钢304 DN20(3/4〞) | 个 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 144 | 内丝等径三通 | 不锈钢304 DN20(3/4〞) | 个 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 145 | 不锈钢球阀 | DN20（3/4〞) | 件 | 40 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 146 | 不锈钢球阀 | DN25（1"） | 件 | 40 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 147 | 不锈钢六角宝塔软管接头 | DN20 （3/4〞)-Φ20 | 件 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 148 | 不锈钢六角宝塔软管接头 | DN25 （1"）-Φ25 | 件 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 149 | 不锈钢快速丝扣扣压接头 | DN25（1"） E型 | 个 | 40 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 150 | 不锈钢快速丝扣扣压接头 | DN25（1"） D型 | 个 | 40 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 151 | 夹持器 | HYJCQ-150 | 套 | 50 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 152 | 不锈钢管 | 1",sch40 | 米 | 60 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 153 | 不锈钢承插焊球阀 | 1" | 个 | 5 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 154 | 不锈钢焊接弯头 | 1",sch40 | 个 | 20 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 155 | 不锈钢三通 | 1",sch40 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 156 | 轴承 | 1208 | 套 | 10 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 157 | 消防栓按钮 | 型号：J-XAP-M-M500HC 额定电压：24VCD | 个 | 50 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 158 | 手动火灾报警按钮 | 型号：J-SAP-M-M500KC 额定电压：24 VCD | 个 | 50 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 159 | 密封可充电电池 | 型号：NP7-12 12V7AH 免维护铅酸蓄电池UPS不间断电源电瓶 | 个 | 4 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 160 | 25X10X60电刷 | 型号：D374N | 个 | 50 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 161 | 25X32X60电刷 | 型号：02/20 E-50 | 个 | 50 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 162 | DB9连接线9针 RS232、485连接线 | 型号：公对母（直连）铜镀金 （1.5米） | 条 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 163 | DB9连接线9针 RS232、485连接线 | 型号：母对母（直连）铜镀金 （1.5米） | 条 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 164 | DB9连接线9针 RS232、486连接线 | 型号：公对公（直连）铜镀金 （1.5米） | 条 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 165 | DB25连接线232串口线 | 型号：公对母（1.5米） | 条 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 166 | DB25连接线232串口线 | 型号：母对母（1.5米） | 条 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 167 | DB25连接线232串口线 | 型号：公对公（1.5米） | 条 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 168 | 室外防水光缆接头盒 | 12芯光纤接续包室外防水一进一出 | 个 | 10 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 169 | 中式焊把线快速插头纯铜 | 国标A级 中式DKJ-35插头（黑色） | 个 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 170 | 中式焊把线快速插头纯铜 | 国标A级 中式DKJ-35插头（红色） | 个 | 2 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 171 | 电动机 | XD-200电动机（铝线） 220V 50HZ 400W 1.9A 13UF/450V 1320R/MIN B级绝缘 IP10防护 S2/5MIN | 台 | 1 |  |  | 2026-03-16 |  |  |
| 172 | 电源模块 | LSKL-0503B-02 INPUT 220V AC OUTPUT 5V 3A；12V 1A；16V 1A | 块 | 1 |  |  | 2026-03-16 | 参考：保定隆胜电气有限公司 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PPN11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 Pengiriman tepat waktu |  |  |  | 供应商名称 Nama Pemasok |  |  |  |  |  |
| 联系地址 Alamat Kontak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人： （签字） 联系方式： Penyedia Penawaran: (Tanda Tangan) Rincian Kontak: 报价单位： （盖章） Organisasi Penawaran: (Stempel) 备注：1. 报价人应签字盖章扫描后上传到报价专用邮箱。 - 报价人应附上营业执照、税务登记证、法人身份证明文件扫描件，如需清晰的需求图片，请联系商务人员。 Catatan: 1. Penyedia penawaran wajib menandatangani dan menempelkan stempel, kemudian memindai dan mengunggah dokumen ke alamat email penawaran yang ditentukan. 2. Penyedia penawaran wajib melampirkan salinan yang telah dipindai dari izin usaha, sertifikat pendaftaran pajak, dan dokumen identitas wakil hukum，untuk gambar yang lebih jelas, silakan hubungi staf penjualan kami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |