
PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI 

2025年度4月备品备件补充采购询价文件
PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI 

Dokumen permintaan pembelian tambahan suku cadang pada bulan April 2025

一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

供应商所供物资要满足采购清单的要求且是全新的正品。不满足要求不予验收。备注供货周期。所有产品质量的质保期为一年。
 Bahan yang disediakan oleh pemasok harus memenuhi persyaratan daftar pembelian dan merupakan bahan baru dan asli. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tidak akan diterima. Perhatikan jangka waktu pengiriman.Masa garansi untuk semua kualitas produk adalah satu tahun.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. 
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
 2、Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 3. 付款方式：按批次付款，每批次到货后服务方开具本批次合法合规正确的发票和税票，收货方收到发票税票后30天内支付本批次发票金额的100%。
 3、Metode pembayaran: Pembayaran dilakukan secara batch. Setelah setiap batch tiba, penyedia layanan menerbitkan faktur dan stempel pajak yang sah, sesuai dan benar untuk batch tersebut. Penerima barang membayar 100% dari jumlah faktur batch ini dalam waktu 30 hari setelah menerima faktur dan stempel pajak. 
 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年4月14日雅加达时间15:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 14 April 2025 pukul 15:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: versi kertas tersegel.

 7.投标文件递交地点：华电（印尼）玻雅发电公司行政办公楼二楼物资部 

 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boya (Indonesia)
四、交货时间Waktu pengiriman：

详见采购清单。

Lihat daftar pembelian untuk detailnya.
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy

七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、082175590757

采购清单

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	要求到货日期
	供货周期

	1
	UPVC管堵
	DN50  PN10  深灰色
	个
	10
	
	

	2
	UPVC三通
	DN50  PN10  深灰色
	个
	5
	
	

	3
	UPVC弯头
	DN50  PN10  深灰色
	个
	5
	
	

	4
	UPVC管道粘接剂
	约500毫升/瓶
	瓶
	5
	
	

	5
	T型绕丝管
	材质：316L Φ45×482mm                                  滤缝间隙0.25mm 具体尺寸见附图
	根
	2
	2025/6/30
	

	6
	T型绕丝管
	材质：316L Φ45×662mm                              滤缝间隙0.25mm 具体尺寸见附图
	根
	2
	2025/6/30
	

	7
	T型绕丝管
	材质：316L Φ45×742mm                                        滤缝间隙0.25mm 具体尺寸见附图
	根
	2
	2025/6/30
	

	8
	起重机限位开关  Switch Panel Terminal Motor/ Limit Switch Hoist
	YBLX-44-40 / 40A
	个
	3
	2025/6/30
	

	9
	就地电源开关                                Main Switch Moeller
	MAIN SWITCH 63A EATON MOELLER
T5B-4-15682-I4/SVB 
MOELLER P3-63 T5Bl
	个
	2
	2025/6/30
	

	10
	空调空压机
	ASH264SV-C8LU  (制冷剂R41OA)  2.5PK
	台
	5
	2025/5/31
	

	11
	电磁阀
	PS-31320(ASC4)
220-230VAC 50/60HZ17W/12W 100% ED VDE0580（适配阀门型号Tipe. V 1749 1  240RA. 9）
	个
	5
	2025/5/31
	

	12
	变频涡旋压缩机
	AA55PHDG-D1Y2
	台
	3
	2025/5/31
	

	13
	室外主控制板组件
	V-ECOK900(32)W-SLX-A[V6].D.1REACH
	块
	3
	2025/5/31
	

	14
	闸阀
	Z41X-25  DN50  2.5MPa
	台
	5
	2025/5/31
	

	15
	电磁阀
	SCE23BD002 230/50-60
	套
	5
	2025/6/30
	

	16
	消防管卡箍  （配胶圈）
	XGQT1-89-2.5
	件
	30
	2025/6/30
	

	17
	消防管卡箍  （配胶圈）
	XGQT1-165-2.5
	件
	30
	2025/6/30
	

	18
	消防管卡箍  （配胶圈）
	XGQT1-219-2.5
	件
	30
	2025/6/30
	

	19
	消防管卡箍  （配胶圈）
	XGQT1GS-114-2.5
	件
	30
	2025/6/30
	

	20
	消防管卡箍  （配胶圈）
	XGQT1GS-168-2.5
	件
	30
	2025/6/30
	

	21
	消防管卡箍  （配胶圈）
	XGQT1N-324-1.6
	件
	30
	2025/6/30
	

	22
	消防管卡箍  （配胶圈）
	6"/168.3MM  KVE
	件
	30
	2025/6/30
	

	23
	消防管卡箍  （配胶圈）
	1N  12"/323.9MM
	件
	30
	2025/6/30
	

	24
	室内减压消防栓
	2.5"
	件
	30
	2025/6/30
	

	25
	消防喷淋头
	DN15
	件
	50
	2025/6/30
	

	26
	消防喷淋头
	DN20
	件
	50
	2025/6/30
	

	27
	快拧外丝球阀
	接管外径6mm，外丝2分
	件
	20
	2025/6/30
	

	28
	快拧外丝球阀
	接管外径8mm，外丝2分
	件
	20
	2025/6/30
	

	29
	焊接截止阀
	DN100
	件
	2
	2025/6/30
	

	30
	轮式制动器摩擦片
	制动器型号：TE400/800/60
	件
	10
	2025/6/30
	

	31
	SLNC新型单极卧式离心泵叶轮
	离心泵型号：SLNC65-315D
	件
	2
	2025/6/30
	

	32
	SLNC新型单极卧式离心泵叶轮螺母
	
	件
	2
	2025/6/30
	

	33
	SLNC新型单极卧式离心泵挡水圈
	
	件
	2
	2025/6/30
	

	34
	SLNC新型单极卧式离心泵密封环
	
	件
	2
	2025/6/30
	

	35
	SLNC新型单极卧式离心泵滚动轴承
	
	件
	2
	2025/6/30
	

	36
	SLNC新型单极卧式离心泵轴
	
	件
	2
	2025/6/30
	

	37
	SLW新型单极卧式离心泵叶轮
	离心泵型号：SLWH65-315B
	件
	1
	2025/6/30
	

	38
	SLW新型单极卧式离心泵叶轮螺母
	
	件
	1
	2025/6/30
	

	39
	SLW新型单极卧式离心泵挡水圈
	
	件
	1
	2025/6/30
	

	40
	法兰软连接
	外径：D=580mm  内径：DN500mm 

厚度5mm 螺孔直径：φ530mm  

螺孔：16-φ8                 

拉伸长度200--300mm   

法兰厚度10mm  材质：聚乙烯橡胶
	套
	5
	2025/6/30
	

	41
	锅炉短吹灰器联轴节销
	HX-DC
	个
	30
	2025/6/30
	

	42
	磨煤机拉杆加载装置销轴
	图号：300MG41.11.13G
序号：11
	件
	2
	2025/6/30
	

	43
	吸收塔排水坑泵入口非金属膨胀节
	100TLX-A34(31)配套
	个
	1
	2025/6/30
	

	44
	滤液泵入口非金属膨胀节
	100TLX-A34配套
	个
	1
	2025/6/30
	

	45
	道路灯
	NLC9616 LED
	个
	10
	2025/6/30
	

	46
	SOR压力开关
	model number：1246128-01050M，adjustable range：500-4000PSI，overrange：5000PSI
	个
	2
	2025/6/30
	

	47
	防爆型SOR压力开关
	model number：396580-QSB003，adjustable range：45-550PSI，overrange：1500PSI
	个
	1
	2025/6/30
	

	48
	接近开关
	型号：XS618B1MAL2C  电压等级：220VAC
	支
	4
	2025/6/30
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