2026年#2机组季节性检修电热专业备品备件询比文件

Dokumen Permintaan Penawaran dan Perbandingan (Inquiry & Comparison) Suku Cadang dan Spare Part Bidang Listrik & Termal untuk Pemeliharaan Musiman Unit #2 Tahun 2026

一、基本情况 I. Informasi Dasar 1. 采购人：印尼华瑞电力有限公司 1. Pembeli: PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI 2. 联系人：技术：贾光华，商务：于再军 2. Kontak: Teknis：Jia GuangHua Komersial:Yu ZaiJun 3. 报价专用邮箱：731465071@qq.com。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段报价文件（**公司）”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。 3. Alamat Email Penawaran Khusus: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir harus dikirimkan secara eksklusif ke alamat email ini; jika tidak, dokumen tersebut tidak akan diterima. Baris subjek email harus berjudul “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (**Perusahaan)”. Jangan kirim ulang penawaran; entitas pengadaan hanya akan menerima penawaran akhir yang dikirimkan. 澄清专用邮箱：731465071@qq.com。采购过程中若有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段投标疑问（**公司）”。 Email Klarifikasi: 731465071@qq.com. Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tanggapan tidak akan diberikan jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (Nama Perusahaan)”. 4.采购内容：详见报价表。 4. Ruang Lingkup Pengadaan: Seperti tercantum dalam jadwal penawaran. 5.采购方式：公开询比。 5. Metode Pengadaan: Tender Terbuka dan Perbandingan. 6.评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。 6. Metode Evaluasi: Metode Harga Penawaran Terendah yang Dievaluasi. Calon pemasok yang berhasil akan direkomendasikan secara berurutan berdasarkan pemenuhan persyaratan pengadaan dan penawaran harga terendah. 7.报价截止时间：2026年3月5日09：00点前（雅加达时间）。 7. Batas Waktu Penawaran: sebelum 5 Maret 2026 pukul 09.00 (waktu Jakarta). 8.送货地址：PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan。 8. Alamat Pengiriman: PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. 9.采购监督投诉受理邮箱:chdptplpe@gmail.com。 9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: chdptplpe@gmail.com. 二、报价说明 II. Spesifikasi Penawaran 1.报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。 1. Penawaran peserta lelang harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya angkut dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, premi asuransi, dan semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang ke lokasi pengiriman yang ditunjuk oleh pembeli. Harga tetap harus tetap tidak berubah. 2. 特别注意：所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。 2. Catatan Khusus: Parameter dan spesifikasi barang yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan. dan setiap penyimpangan dari barang yang ditawarkan harus dinyatakan dengan jelas. 3. 供货周期：以采购清单要求为准，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。 3. Masa Pengiriman:Waktu pengiriman untuk produk khusus akan tunduk pada persyaratan daftar pembelian. Jika waktu pengiriman lebih lambat dari waktu yang ditentukan, waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan setelah konfirmasi. 4. 资格审查资料：提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。 4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen Identitas Pejabat Hukum. 5. 付款方式：货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。 5. Metode Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank setelah pengiriman dan penerimaan barang berhasil. Penyedia penawaran harus memiliki rekening bank korporasi. 6. 质保金：不适用。适用：合同总额的 3% ，期限 6个月 。 6. Deposit Retensi: Tidak berlaku. Berlaku: 3% dari total kontrak, angka waktu:6 bulan. 7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。 7. Pembeli tidak menjamin bahwa pemasok dengan harga terendah akan mendapatkan kontrak dan tidak akan memberikan penjelasan kepada penawar yang tidak berhasil. Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas tidak akan dievaluasi.

三、报价表

III. Formulir Penawaran

| 序号 No. Seri | 物资名称 Nama Barang | 规格/型号 Spesifikasi/Model | 单位 Satuan | 数量 Jumlah | 单价（RP） Harga Satuan (IDR) | 合价（RP） Harga Total (IDR) | 到货日期 Tanggal kedatangan | 备注 Catatan | 图片 Gambar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁阀 | ENCLOSURE TYPES 3, 3S,4&4X SHUTOFF VALVE 104R ASCO WATER 5-300PSI REBUILD KIT NO 322654 SERIAL NO T26269430 WATTS 1.2 | 只 | 10 |  |  | 2026-04-28 |  |  |
| 2 | 压力表 | 0---300PSI 外螺纹 Y100不带边沿1/4NPT | 块 | 20 |  |  | 2026-04-28 |  |  |
| 3 | 过滤器 | 空气过滤器 AW20-n02ceh-cz-b SET PRESS 7-125PSI 带压力表 | 台 | 10 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 4 | 过滤器 | 空气过滤器 AW30-n02-2-X2622C SET PRESS 0.05--0.85MPa 带压力表 | 台 | 10 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 5 | DI卡件 | IOP331 DI卡件 PART NO.181207 REV: A2/A5 | 块 | 4 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 6 | 风扇 | F2E-120S-230 | 个 | 10 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 7 | 电磁阀 | 553 G553A 018MS OPER PRESSURE(AIR) ZS-14B TSIG(1-10bar) 配2个线圈480.0649 230V AC 50HZ 110V DC 5W | 只 | 6 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 8 | 氧化锆锆头 | Y2T 220111 142,对应氧量分析仪型号：TXO-1000-S-V2 | 台 | 1 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 9 | 导轨温度变送器 | HM-TC2560 -50～300℃；输出4～20mA/ 4～20mA； 两路；供电24VDC；输入信号PT100/ -50～300℃； | 台 | 2 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 10 | 电源切换器 | 电源切换器S8VK-R10 REDUNANCY UNIT INPUT DC5-30V 10A OUTPUT DC5-30V 10A | 台 | 2 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 11 | 电源 | 导轨式电源模块MDR-20-24 （48515-1） INPUT 100-240V AC 0.45A OUTPUT 24V DC 0.65A | 台 | 2 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 12 | 导轨温度变送器 | SBWZ-2280 0～300℃；输出4～20mA；供电24VDC；输入信号PT100 | 台 | 2 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 13 | 热电阻 | 热电阻，型号:CH01B671.1Z-11 | 支 | 10 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 14 | 空气开关 | 6A 230/400V AC S201 单级 | 只 | 10 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 15 | 堵煤报警器 | DM | 只 | 1 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 16 | 跑偏报警器 | GP-1 | 只 | 1 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 17 | 温度报警器 | 201NN-K15-U9-C7C | 只 | 1 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 18 | 断带报警器 | QG18-A80232 | 只 | 1 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 19 | 堵煤、断煤、跑偏、温度报警器密封垫 |  | 套 | 1 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 20 | 转速传感器 | 70085-1010-175 17J（退货包运费） | 只 | 5 |  |  | 2026-04-16 | 1688网3333 |  |
| 21 | 三色环压力表 | 充油耐震压力表 Y-100， 0-16kPa M20*1.5 | 块 | 5 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 22 | 三色环压力表 | 充油耐震压力表 Y-150， 0-1MPa M20*1.5 | 块 | 5 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 23 | 三色环压力表 | 压力表 Y-50， 0-1MPa；10kgf/cm2 M20*1.5 | 块 | 10 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 24 | 三色环压力表 | 压力表 Y-100， -5~5kpa M20*1.5 | 块 | 10 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 25 | 热电阻 | PT100;双支；三线制 L=900 -200～450℃ | 支 | 6 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 26 | 普通型侧装式磁性液位计 | 型号：UHZ-57/CUB-1230 | 套 | 2 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 27 | 压力开关 | BH-072075-072 ADJUSTABLE RANGE:3-30PSID OVERRANGE:500PSI PROOF 1000PSI | 台 | 2 |  |  | 2026-04-16 | 1688网5000 |  |
| 28 | 压力表缓冲管 | 工作温度:400°C 标 准：GB/T 12459-2005 工作压力:20MPa 材 质：304L， M14*1.5（内螺纹-内螺纹） | 个 | 10 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 29 | 限位开关 | WLCA2-N A600 1A 125VDC TYPE1,3,4AND13 | 个 | 20 |  |  | 2026-04-16 | 1688网127 |  |
| 30 | 限位开关 | CS1-U DC/AC 5-240V 100mA 10W | 个 | 6 |  |  | 2026-04-16 | 1688网10 |  |
| 31 | 门锁 | 锌合金MS705亮光一字锁带钥匙 | 个 | 20 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 32 | 温度元件 | PT100;双支；三线制 Φ6,L=18mm；Φ6可移动金属保护管长度L=200mm；软引线长度9000mm； -200～450℃ | 支 | 80 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 33 | 蓄电池 | 12VDC LC-R127 | 块 | 4 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 34 | 采样泵 | PU3796-N811 pump 115VAC W/PLATE AND FITTINGS (PN：117900-01) | 台 | 2 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 35 | 电磁阀 | CAT NO:X18900001 TPL:24065 PIPE SIZE :PAD MOUTING ORIFICE SIZE :1.2/1.5mm MEDIUM&PRESSURE AIR INERT GAS :0-10BAR WAITAGE/COIL CLASS 2.5F;-10℃---60℃ 230V AC 430 04422 | 台 | 2 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 36 | 执行器 | IQ20 F14 A SERIAL NO:WY38650107 WIRING DIAGRAM:3000-000-08 380-3-50 SAE80EP ACTUATOR:IQ18 F10 A 36RPM;203NM;IP68 0.72 kw 15min | 台 | 1 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 37 | 执行器 | IQ18F10A SERIAL NO:WY73330109 WIRING DIAGRAM:3000-000-08 380-3-50 SAE80EP ACTUATOR:IQ18 F10 A 24RPM;108NM;IP68 0.68 kw 15min | 台 | 2 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 38 | 变送器 | 266DSHMSSA1B7LSB1TB 膜片材质:AISI 316L SS/Silicone Oil法兰O型圈:AISI 316L SS/Viton 最大工作压力 21 MPa 低量程/高量程 -600kPa/600kPa 量程限制6/600kPa | 台 | 4 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 39 | 减压阀 | 减压阀 接口螺纹型号为G5/8 双压力表（减压前后压力显示） | 只 | 2 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 40 | 接近开关 | XS618B1MAL2 Ue：24V …240V A<15Nm 两线制 BN BU GB/T14048.10 | 只 | 10 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 41 | 三色环压力表 | 充油耐震压力表 Y-100，0-6kPa M20*1.5 | 块 | 5 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 42 | 数显表 | DM-485 | 块 | 2 |  |  | 2026-04-16 |  |  |
| 43 | IGBT驱动板 | LZSKYPE/32 1600V/2.2A | 块 | 5 |  |  | 2026-04-30 | 三家短名单：浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿达环保有限公司 |  |
| 44 | IGBT触发板 | LZDLBH-4 1600V/2.2A | 块 | 5 |  |  | 2026-04-30 | 三家短名单：浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿达环保有限公司 |  |
| 45 | IGBT模块 | LZSEMIX604GB12T4S 1600V | 块 | 20 |  |  | 2026-04-30 | 三家短名单：浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿达环保有限公司 |  |
| 46 | 开入板 | LY2K6302（DC110V） | 块 | 1 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 47 | 马达保护器 | SPM81-250 250A 装置电源：AC85-265V DC100-300V | 个 | 1 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 48 | 断路器 | SF203 D6 3P 6A | 个 | 3 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 49 | 断路器 | MS2X-0.63 电流调节范围(0.4-0.63A) | 个 | 2 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 50 | 断路器 | MS2X-2.5 电流调节范围(1.6-2.5A) | 个 | 2 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 51 | 断路器 | MS2X-4.0 电流调节范围(2.5-4A) | 个 | 2 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 52 | 断路器 | Tmax XT1B160TMD125-1250FF3P In=125A 3P | 个 | 2 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 53 | 断路器 | Tmax XT2N160LSIGR160FF3P In=160A 3P(4段保护) | 个 | 2 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 54 | 接触器 | A2X09-30-10-25 1NO AC 220V | 个 | 3 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 55 | 接触器 | A2X40-30-01-25 1NC AC 220V | 个 | 3 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 56 | 中间继电器 | CR-MX024DC4L 24V(14脚带底座) | 个 | 10 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 57 | 调速电位器 | LA42DWQ-22 10K Pmax0.5W Umax250V | 个 | 2 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 58 | 高压带电显示装置 | ZKA-DX01VPIS（500kV） | 个 | 3 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 59 | 直流电源模块 | 48515-1 输入：100-240 VAC 50/60Hz0.45A 90-250 VDC 0.3A 输出：DC24V 0.65A（轨道式安装） | 个 | 3 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 60 | 继电器 | EMD-FL-C-10 | 个 | 2 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 61 | 热继电器底座 | LAD7B106C | 个 | 10 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 62 | 过载继电器 | LRD16(设置电流范围9-13A) | 个 | 10 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 63 | 过载继电器 | LRD12(设置电流范围5.5-8A) | 个 | 10 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 64 | 接线端子头圆型O型 | RV2-3 0.8mm紫铜加厚（红、蓝、黄、绿、黑各一包）1000只装 | 包 | 5 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 65 | 接线端子头圆型O型 | RV3.5-4 1mm紫铜加厚（红、蓝、黄、绿、黑各一包）1000只装 | 包 | 5 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 66 | 接线端子叉型 | SV2-3.2 0.8mm紫铜加厚（红、蓝、黄、绿、黑各一包）1000只装 | 包 | 5 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 67 | 接线端子叉型 | SV3.5-4 1mm紫铜加厚（红、蓝、黄、绿、黑各一包）1000只装 | 包 | 5 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 68 | 电动机轴承 | 6322/C3 | 盘 | 2 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 69 | 电动机轴承 | 6230/C3 | 盘 | 2 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 70 | 电动机轴承 | NU 230 ECM | 盘 | 2 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 71 | 电动机轴承 | NU 228 ECM/C3 | 盘 | 2 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 72 | 电动机轴承 | 6319-2Z/C3 | 盘 | 4 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 73 | 电动机轴承 | NU 1020 M/C3 | 盘 | 2 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 74 | 电动机轴承 | 6020/C3 | 盘 | 2 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 75 | 电动机轴承 | 6215/C3 | 盘 | 10 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 76 | 轴承 | 6210/C3 | 个 | 10 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 77 | 电动机轴承 | 6213/C3 | 个 | 10 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 78 | 轴承 | 6209 | 个 | 10 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 79 | 电动机轴承 | 6313-2RS1/C3 | 盘 | 10 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 80 | 电动机轴承 | NU328ECM/C3 | 盘 | 3 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 81 | 电动机轴承 | 6328M/C3 | 盘 | 3 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 82 | 电动机轴承 | 6308/2Z | 盘 | 10 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 83 | 电动机轴承 | 7330B/P6 SKF | 盘 | 2 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 84 | 电动机轴承 | 6230/P63 | 盘 | 2 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 85 | 电动机轴承 | 6236/P63 | 盘 | 2 |  |  | 2026-04-30 | 推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌 |  |
| 86 | T8灯管 | GLD-200 额定功率：18W | 根 | 200 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 87 | 料流检测器 | SDL-C | 个 | 10 |  |  | 2026-04-30 | 原厂采购:沈阳德蒙福特电力设备制造有限公司 |  |
| 88 | 电瓷转轴 | f4.1.8 50瓷 | 个 | 6 |  |  | 2026-04-30 | 三家短名单：浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿达环保有限公司 |  |
| 89 | EH油泵再生泵电机 | 型号：M2BAX80SLA4 3GBA062410-ADFCN+VC,额定电压：380V，电机功率：0.75KW，额定电流：1.83A，转速：1427r/min | 台 | 1 |  |  | 2026-04-30 | 原厂采购:ABB公司 |  |
| 90 | EH油泵循环泵电机 | 型号：M2BAX90SLA4 3GBA22220-ADFCN+VC,额定电压：380V，电机功率：1.5KW，额定电流：3.51A，转速：1427r/min | 台 | 1 |  |  | 2026-04-30 | 原厂采购:ABB公司 |  |
| 91 | 水环真空泵工作液循环泵电机 | 型号：YE2100L-2,额定电压：380V，电机功率：3KW，额定电流：6.14A，转速：2860r/min | 台 | 1 |  |  | 2026-04-30 | 原厂采购:上海亿能泵业有限公司 |  |
| 92 | 聚结分离净油装置电机 | 型号：M2BAX132SA4 3G1C18502621177016008,额定电压：380V，电机功率：5.5KW，额定电流：11.81A，转速：1451r/min | 台 | 1 |  |  | 2026-04-30 | 原厂采购:ABB公司 |  |
| 93 | 小机辅油泵电机 | 型号：YBX3-225W-2TBYS2,额定电压：380V，电机功率：15KW，额定电流：31.7A，转速：2964r/min | 台 | 1 |  |  | 2026-04-30 | 原厂采购:卧龙电气南阳防爆公司 |  |
| 94 | 小机排烟风机电机 | 型号：YBX3-80M2-2THF1,额定电压：380V，电机功率：1.1KW，额定电流：2.43A，转速：2825r/min | 台 | 1 |  |  | 2026-04-30 | 原厂采购:卧龙电气南阳防爆公司 |  |
| 95 | 平台灯 | GF9051/70W/LED | 个 | 20 |  |  | 2026-04-30 | 参考厂家：紫光照明 |  |
| 96 | 防爆灯 | GB8052/100W/LED | 个 | 20 |  |  | 2026-04-30 | 参考厂家：紫光照明 |  |
| 97 | 三防灯 | GS9032/150W/LED | 个 | 20 |  |  | 2026-04-30 | 参考厂家：紫光照明 |  |
| 98 | 应急平台灯 | NFC9186/70W/LED | 个 | 20 |  |  | 2026-04-30 | 参考厂家：海洋王 |  |
| 99 | 防潮灯 | GF9035/4*3W 24V | 个 | 20 |  |  | 2026-04-30 | 参考厂家：紫光照明 |  |
| 100 | 烤灯 | 1200W手持 220V | 个 | 2 |  |  | 2026-04-30 | 参考：工马喷漆烤灯 |  |
| 101 | 灯管 | 1200W-36cm 220V | 个 | 20 |  |  | 2026-04-30 | 参考：工马灯管 |  |
| 102 | 海洋王手提式探照灯 | RJW7102 | 个 | 5 |  |  | 2026-04-30 | 参考厂家：海洋王 |  |
| 103 | 壁灯 | GF9051/50W/LED | 个 | 20 |  |  | 2026-04-30 | 参考厂家：紫光照明 |  |
| 104 | 高悬挂灯具 | GT9181/100W/LED | 个 | 20 |  |  | 2026-04-30 | 参考厂家：紫光照明 |  |
| 105 | 防爆吸顶灯 | GB8052/15W/LED | 个 | 20 |  |  | 2026-04-30 | 参考厂家：紫光照明 |  |
| 106 | 应急疏散指示灯（右） | 型号：GX9011,额定电压：220V 50Hz,额定功率3W，光源类型LED,防护等级：IP65，应急时间≧90min | 个 | 100 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 107 | 应急疏散指示灯（左） | 型号：GX9011,额定电压：220V 50Hz,额定功率3W，光源类型：LED,防护等级：IP65，应急时间≧90min | 个 | 100 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 108 | 锂电吹风机 | 型号：AB4026T 21V 0-13000r/min 2.6㎡/min 5.4KPA | 个 | 3 |  |  | 2026-04-30 |  |  |
| 109 | 多功能一体四合一试验器 | 型号：ABS-Q02，连接杆材质：不锈钢，长度：可通过加长连接杆延长至10米，检测类型：烟感、温感、火焰、可燃气体进行探测，枪头材质：阳极化航空铝+不锈钢，不产生明火。 | 套 | 1 |  |  | 2026-04-30 | 参考：奥博斯 |  |
| 110 | 雾香液（与试验器配套） | 型号：ABS-WXY，消防烟枪测试油，容量100mL | 个 | 100 |  |  | 2026-04-30 | 参考：奥博斯 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PPN11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 Pengiriman tepat waktu |  |  |  | 供应商名称 Nama Pemasok |  |  |  |  |  |
| 联系地址 Alamat Kontak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人： （签字） 联系方式： Penyedia Penawaran: (Tanda Tangan) Rincian Kontak: 报价单位： （盖章） Organisasi Penawaran: (Stempel) 备注：1. 报价人应签字盖章扫描后上传到报价专用邮箱。 - 报价人应附上营业执照、税务登记证、法人身份证明文件扫描件，如需清晰的需求图片，请联系商务人员。 - 报价表备注中标注了原厂采购的按照报价表要求执行；提供了推荐品牌或短名单的需在推荐品牌或短名单或同等品牌中选择，并在报价时明确标注所报价格为哪个厂家；标注参考厂家的仅供报价人在无法找到货物时进行参考。 Catatan: 1. Penyedia penawaran wajib menandatangani dan menempelkan stempel, kemudian memindai dan mengunggah dokumen ke alamat email penawaran yang ditentukan. - Penyedia penawaran wajib melampirkan salinan yang telah dipindai dari izin usaha, sertifikat pendaftaran pajak, dan dokumen identitas wakil hukum，untuk gambar yang lebih jelas, silakan hubungi staf penjualan kami. - Ketentuan pada kolom catatan (remark) dalam tabel penawaran adalah sebagai berikut: untuk item yang ditandai sebagai pengadaan dari pabrikan asli (original manufacturer), pelaksanaan wajib mengikuti persyaratan dalam tabel penawaran; untuk item yang disertai short list atau pabrikan yang direkomendasikan, peserta penawaran wajib memilih dari short list atau pabrikan yang direkomendasikan tersebut, serta pada saat penawaran harus secara jelas mencantumkan pabrikan yang menjadi dasar harga yang ditawarkan; pabrikan referensi yang dicantumkan hanya digunakan sebagai acuan apabila peserta penawaran tidak dapat menemukan barang yang dimaksud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |